|  | Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 27.09.2023 № 135 |
| --- | --- |

Перечень недвижимого имущества "Объекты электроэнергетики наружное освещение с. Ивановка (ЖК "Экодолье")

| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер объекта | Основные характеристики объекта | Месторасположение объекта | Первоначальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ 0,4кВ от КТП 3138 до ЩНО№1 пл. Экодолье, инв.№, | ОРН01192421 | КЛ-0,4кВ от КТП № 3138 (стр.№2.1) до щита наружного освещения (ЩНО) №1,кабельАПвБбШв 4х25,протяженностью 16 метров | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с.Ивановка, ул. Гнатынова | 9 646,55 | 0 | 2012 |
| 2 | КЛ 0,4кВ от ЩНО№1 гр. 1,3,6 пл. Экодолье, | ОРН01192422 | КЛ-0,4кВ от щита наружного освещения (ЩНО) №1 группа №1,№3,№6, опоры металлические, светильники ЖТУ 05-35 шт,, кабель: АПвБбШв 4х16-466 метров,ВВГ 3х25-245 м. | Оренбургская обл, Оренбургский р-н, с.Ивановка, (новая жилая застройка, пл. Экодолье, освещение жилого квартала первого комплекса ул.Гнатынова,ул.Гагарина, ул.Андреева,Данилковича.) | 1 200 865,34 | 0 | 2012 |
| 3 | КЛ 0,4кВ от ЩНО№1 гр.2.4.5 пл. Экодолье | ОРН01192423 | КЛ-0,4кВ от щита наружного освещения (ЩНО) №1 группа№2,№4,№5, опоры металлические, светильники ЖТУ 05-77 шт,, кабель: АПвБбШв 4х25 -1033 метра, ВВГ 3х25 - 539 метра. | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с. Ивановка новая жилая застройка, пл.Экодолье, освещение жилого квартала первого комплекса ул.Гнатынова,ул.Гагарина,ул.Андреева,Данилковича. | 2 713 584,85 | 0 | 2012 |
| 4 | КЛ 0,4кВ от КТП 3138 до ЩНО№8 п.Экодолье | ОРН01192424 | Кабельная линия электропередачи напряжением 0,4кВ от КТП №3138 (стр. №2.1) до щита наружного освещения (ЩНО) №8, кабель АПвБбШв 4х50,протяженностью 354 метра | Оренбургская обл., Оренбургский р-н с.Ивановка новая жилая застройка, въезд на площадку Экодолье (въездная группа | 286959,32 | 0 | 2012 |
| 5 | КЛ 0,4кВ от ШНО №8 гр.№1 пл.Экодолье | ОРН01192425 | Кабельная линия электропередачи напряжением 0,4кВ от щита наружного освещения (ЩНО) №8 группа №1, опоры металлические, светильники ЖТУ 05-25 шт,,кабель:АПвБбШв 4х25 - 330 метров,ВВГ 3х25 - 175 метра. | Оренбургская обл., Оренбургский р-н с.Ивановка, Экодолье | 810731,22 | 0 | 2012 |
| 6 | КЛ 0,4кВ от ЩНО№8 гр.№2 оп. мет.Экодолье | ОРН01192427 | КЛ-0,4кВ от щита наружного освещения (ЩНО)№8 группа№2,опоры металлические (ОГК-10),светильники ЖЛУ 02-15 шт,, прожекторы ЖО 04 -6шт,кабель:АПвБбШв 4х25 - 40 метров, ВВГ 3х25 -255 метра. | Оренбургская обл., Оренбургский р-н с.Ивановка, Экодолье | 1115992,92 | 0 | 2012 |
| 7 | КЛ 0,4кВ от ЩНО№8 гр.№3 пл.Экодолье | ОРН01192428 | Кабельная линия электропередачи напряжением 0,4кВ от щита наружного освещения (ЩНО) №8 группа №3, опоры металлические, светильники ЖТУ 05-36 шт, кабель: АПвБбШв 4х16 -480 метров, ВВГ 3х25 - 252 метра. | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с.Ивановка новая жилая застройка, въезд на площадку Экодолье (въездная группа) | 1236341,22 | 0 | 2012 |
| 8 | ЩНО-1 (ТП-3138(стр.№2.1)) | ОРН04002716 | ЩНО-1 (ТП-3138(стр.№2.1)) :ЯУ09601-3674УХЛ4-1 шт.; ПР8503-11352УХЛ2-1 шт. (ВА57-31-16А; ВА57-31-25А;) | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с.Ивановка, п.Экодолье, ул.Шпильмана | 42237,00 | 0 | 2010 |
| 9 | ЩНО-8 (ТП-3138(стр.№2.1)) | ОРН04002717 | ЩНО-8 (ТП-3138(стр.№2.1)) :ЯУ09601-3674УХЛ4-1 шт.; ПР8503-11352УХЛ2-1 шт. (ВА57-31-63А; ВА57-31-25А;) | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с.Ивановка, п.Экодолье, ул.Андреева | 42237,00 | 0 | 2010 |